Аннотация программ повышения квалификации по организации работ в области строительства на 2024 год на 11.04.2024

| Шифр программы | Наименование программ повышения квалификации | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| С-1 | Организация и технология производства геодезических, подготовительных, земляных работ и устройство фундаментов на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативных и правовых документов в области технологии выполнения строительных и подготовительных работ по устройству зданий и сооружений на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - технологии строительного производства; - вопросы организации и обеспечения безопасности при организации и выполнении геодезических, земляных работ; - технологии монтажа сборных, железобетонных и металлических конструкций на объектах капитального строительства; - специфика функционирования ОИАЭ и особенности строительства; - современные средства и методы геодезического контроля на строительной площадке. Оборудование для производства геодезических работ; - мониторинг технического состояния зданий и сооружений, типы мониторинга; требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| С-1 (Л) | Организация работ в строительстве и производство геодезических, подготовительных и земляных работ на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативных и правовых документов в области технологии выполнения строительных и подготовительных работ по устройству зданий и сооружений на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - основные технологические аспекты строительного производства, обеспечения безопасности при организации и выполнении геодезических, земляных работ; - специфика функционирования ОИАЭ и особенности строительства; - современные средства и методы геодезического контроля на строительной площадке. Оборудование для производства геодезических работ; - мониторинг технического состояния зданий и сооружений, типы мониторинга; требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| С-2 | Монтаж и устройство сборных бетонных, железобетонных, металлических, монолитных конструкций на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативных и правовых документов в области технологии выполнения строительных и подготовительных работ по устройству зданий и сооружений на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - мониторинг состояния бетона (методы мониторинга и приборы контроля), разработка программ контроля; - технологии производства общестроительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального строительства, включая ОИАЭ; - особенности возведения монолитных конструкций объектов капитального строительства; требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| С-2 (Л) | Организация работ в строительстве и производство монтажа сборных бетонных, монолитных, железобетонных конструкций на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативных и правовых документов в области технологии выполнения строительных и подготовительных работ по устройству зданий и сооружений на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - современные технологии монтажа сборных бетонных железобетонных, металлических, монолитных конструкций; - контроль качества производства работ; - требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; - разработка организационно- технологической документации на монтаж (установка, выверка и закрепление), требования к выполнению специальных монтажных соединений; - особенности возведения монолитных конструкций объектов капитального строительства; - работы по организации строительства. Подготовительные работы. Порядок производства работ. Методы изготовления и монтажа; технологии производства строительно- монтажных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. |
| С-4 | Устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | Задачи курса заключаются в освоении: - законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительной деятельности; - основ технического регулирования и саморегулирования в строительстве; - нормативных и методических документов по вопросам устройства наружных сетей и внутренних инженерных систем на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - способов и методов контроля строительных работ; - организации и технологии монтажных работ, общих принципов организации строительного производства, оформляемую в процессе и окончании работ по устройству наружных сетей и внутренних инженерных систем исполнительную документацию; - технологической последовательности и сроков выполнения работ по устройству наружных сетей и внутренних инженерных систем; - систем управления строительными процессами; - механизмов при устройстве инженерных систем и сетей; - современные требований и инновационных методов устройства инженерных систем и сетей; - специальных требований безопасности труда при производстве различных видов строительно-монтажных работ. инженерных систем на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - способов и методов контроля строительных работ; - организации и технологии монтажных работ, общих принципов организации строительного производства, оформляемую в процессе и окончании работ по устройству наружных сетей и внутренних инженерных систем исполнительную документацию; - технологической последовательности и сроков выполнения работ по устройству наружных сетей и внутренних инженерных систем; - систем управления строительными процессами; - механизмов при устройстве инженерных систем и сетей; - современные требований и инновационных методов устройства инженерных систем и сетей; - специальных требований безопасности труда при производстве различных видов строительно-монтажных работ. |
| С-5 | Устройство наружных и внутренних электрических сетей на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | - В программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативно-технических документов в области функционирования, безопасности и надежности электрических сетей на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ; - состав современного оборудования, материалов электрических сетей на объектах, в том числе объектах использования атомной энергии; - состав современного оборудования, материалов электрических сетей на объектах капитального строительства; - эффективные технологии в области устройства электрических сетей с целью улучшения надежности энергосбережения объектов капитального строительства; - организация и выполнение работ по устройству наружных и внутренних электрических сетей. |
| С-6 | Монтаж технологического оборудования объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | В программе раскрываются основные вопросы, связанные с нормативно – правовой базой строительства, организацией и технологией выполнения строительных, монтажных, сварочных, пусконаладочных работ на объектах капитального строительства и объектах использования атомной энергии, при производстве монтажа оборудования, контролем качества (строительный контроль) монтажных работ при сооружении объектов капитального строительства и ОИАЭ, требованиями к процессу обращения исполнительной документации при производстве работ по монтажу оборудования, монтажным инструментом и приспособлениями, а также с безопасностью строительства и специальными требования безопасности труда при производстве различных видов строительно-монтажных работ. |
| С-6.1 (Л) | Организация работ в строительстве и производство монтажа при устройстве наружных сетей и внутренних инженерных систем на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе раскрываются основные вопросы: - нормативная база и техническое регулирование в строительстве при подготовке, организации монтажа наружных сетей (водопровод, сети канализации, сети теплоснабжения); - управление монтажными работами, обеспечение качества при устройстве наружных сетей (водопровод, сети канализации, сети теплоснабжения); - устройство и монтаж инженерного оборудования и внутренних инженерных систем объектов капитального строительства, включая ОИАЭ; - технологии выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ на ОИАЭ, при устройстве внутренних инженерных систем зданий и сооружений; - сварочные работы на монтаже инженерных систем ОИАЭ; - подготовка и сдача исполнительной документации по инженерным системам; - общие и специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. |
| С-6.2 | Организация, современные технологии производства и контроль сварочных работ при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе раскрываются основные вопросы: - нормативная база по подготовке организации к производству сварочных работ на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ. Группы опасных производственных объектов и технические устройства, подконтрольные Ростехнадзору. Нормативная база. Стандарты СРО; - технологии сварки (наплавки), ремонта и термообработки сварных конструкций объектов капитального строительства, включая ОИАЭ; - методы неразрушающего контроля качества сварки (наплавки) при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ, материалы и оборудование; уровень квалификации и аттестация персонала, технологий сварки, сварочного оборудования при выполнении работ при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ |
| С-6.6 | Методы неразрушающего контроля при проведении строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе раскрываются основные вопросы: - техническое регулирование и система нормативных документов при использовании атомной энергии; - контроль качества строительных работ. Организации контроля качества на объектах использования атомной энергии основы системы неразрушающего контроля качества оборудования АЭС. - применение неразрушающих методов контроля на объектах использования атомной энергии - дефекты и методы их выявления. - оборудование и технология визуального и измерительного контроля; - требования к оборудованию и инструменту; требования к специалистам |
| С-7 | Работы по организации строительства, осуществлению строительного и технического контроля при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | - В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - организация строительства и контроль; - комплекс строительных мероприятий; - стадии организации строительства; - создание проекта – предпроектная часть; инженерные изыскания; - работы по проектированию; - выполнение монтажно-строительных работ; - сдача объекта; - строительный контроль: виды, задачи для объектов капитального строительства. Особенности организации и проведения строительного контроля для ОИАЭ; - методические рекомендации по проведению строительного контроля по видам работ. |
| С-7.1 | Работы по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - нормативно-правовое регулирование в строительстве; - мероприятия, подлежащие выполнению по требованиям Градостроительного кодекса РФ для получения разрешения на осуществление градостроительной деятельности в период подготовки к строительству; - строительный контроль при осуществлении подготовительных работ, геодезических работ; |
| С-7 (З) | Застройщик, технический заказчик на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - положение о техническом заказчике; - организация деятельности заказчика в области предпроектной и проектной подготовки строительства и ее экспертизы (государственная и негосударственная); - надзора за строительством; - приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта; - порядок выдачи, внесение изменений и досрочное прекращение действия разрешения на строительство (Федеральный закон от 18.07.2011 № 224-ФЗ) -порядок оформления проектной документации (Федеральный закон от 18.07.2011 № 243-ФЗ). |
| С-7.3 | «Разработка проектов производства работ (ППР) и особо сложных работ (ОСППР), включая порядок действия при аварийных ситуациях, эвакуации и спасении работников с высоты | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - отличие особо сложных ППР, наиболее частые ошибки в ППР - состав и содержание ППР на отдельный вид технически сложных работ, составление проекта производства работ технически сложных объектов - -состав и содержание ППР на общестроительные и тепломонтажные работы, а также проектов производства работ на общестроительные работы по возведению конструкций ядерного острова и монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов атомных электростанций -автоматизация разработки документов ПОС и ППР -место и роль ПОС в процессах разработки проектной документации и организации строительства. -подготовка технического задания на разработку ПОС: исходные данные для разработки ПОС и способы их получения - жизненный цикл объекта недвижимости -информационное моделирование (BIM) -классические ПОС и ППР в современной действительности. Данные в информационной модели объекта. Связь данных и отчетных документов - комплексный укрупненный сетевой график и график производства работ - выбор методов оценки уровней профессиональных рисков и снижение уровней таких рисков - порядок организации работ с повышенной опасностью. Нарядно-допускная система. - специальные требования охраны труда - порядок оформления плана производства работ на высоте, технологических карт (пп. 36-42 ПОТ) -разработка плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. |
| С-7.4 | Исполнительная документация при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативно-технической документация при производстве строительно-монтажных работ. - действующее законодательство и нормативно - правовые акты РФ и субъектов РФ в области проектно-строительной деятельности; - требования к оформлению и формированию исполнительной документации; - сроки передачи исполнительной документации заказчику. Реестр на передаваемый комплект ИД. Состав комплекта ИД; требования к хранению исполнительной документации. Порядок регистрации, учета и хранения документации. Условия хранения исполнительной документации. Организация архива хранения. Контроль и ответственность. |
| С-7.4 (Л) | Организация работ в строительстве и ведение исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте при сооружении объектов капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативно-технической документация при производстве строительно-монтажных работ. - технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Стандарты СРО «Союзатомстрой». Действующее законодательство и нормативно - правовые акты РФ и субъектов РФ в области проектно-строительной деятельности; - общие вопросы подготовки, организации и производства строительно-монтажных работ при сооружении объектов капитального строительства и ОИАЭ; - сущность календарного планирования, его роль в строительстве; - требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, порядок формирования исполнительной документации по видам работ (сварка, термообработка и контроль); - требования к составу и оформлению исполнительной документации при выполнении строительных работ, монтажа и пусконаладочных работ; - требования к оформлению отдельных исполнительных документов; оформление отдельных технологических операций и этапов работ, операционный контроль и промежуточная приемка. |
| С-9 | Проектное управление и система управления проектом на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - планирование производства в строительстве: понятие, сущность, принципы планирования, процесс и методы планирования, классификация планов -управление проектами в строительстве -основы управления проектами - инструменты и технологии планирования -разработка месячных оперативных планов - календарное планирование производства. - применение календарных планов в производстве - организационные формы строительного производства - элементы системы менеджмента. Интегрированные системы менеджмента качества. -функции, методы и принципы управления. - типовые организационные структуры управления строительными организациями - интеграционные структуры в строительстве -система управления качеством в строительстве на основе международных стандартов и премии в области качества -бизнес-планирование. Структура бизнес-плана. Содержание его разделов. Стандарты разработки бизнес-плана. |
| С-10 | Порядок разработки, согласования и контроля программ обеспечения качества сооружения ОИАЭ (НП-090-11 «Требования к программам ПОК для ОИАЭ») | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и осуществления деятельности -законодательная база и нормативно-правовое регулирование в строительстве, федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, устанавливающие требования к ПОК - руководящие документы на примере эксплуатирующей организации АО «Концерн «Росэнергоатом», устанавливающие требования к ПОК - стандарты саморегулируемой организации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», устанавливающие требования к ПОК - требования к разработке, согласованию, утверждению, введению в действие, и оценке результативности выполнения ПОК - требование к содержанию ПОК, разделы программы, сведения о СМК, действующей в организации, порядок пересмотра ПОК - управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг -обеспечение качества программных средств и расчетных методик - обеспечение надежности, управление несоответствиями. Аудиты (проверки) - согласование, контроль за выполнением и оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации -особенности разработки и согласования ПОК для строящихся зарубежом АЭС - новая версия ГОСТ Р ИСО 19011-2021 - оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента. - обзор стандарта. Сравнение с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 -культура безопасности, основные понятие и положения. - определение изделий и видов деятельности, важных для ядерной безопасности - внутренний аудит ПОК. Практическое занятие -внешний аудит ПОК (аудит ПОК субподрядчика |
| С-10.4 | Создание и внедрение ИСМ в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020 | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента - стандарты структуры высокого уровня – современная нормативная возможность интегрирования документов и процессов систем менеджмента, как основа повышения их результативности и эффективности для получения положительного синергического (суммарного) эффекта -построение модели интегрированных систем менеджмента организаций -создание систем менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020 -процессы, подлежащие управлению в рамках ИСМ организаций на основе стандартов структуры высокого уровня -компетентность и Осведомленность в рамках ИСМ -документированная информация, необходимая для обеспечения результативности ИСМ -аудит систем менеджмента, как процесс постоянного улучшения результативности -ГОСТ Р ИСО 19011:2021 Руководящие указания по компетентности аудиторов ИСМ. требования к личным и профессиональным качествам аудиторов -несоответствия, выявленные в ходе аудита ИСМ, понятия коррекции, корректирующих действий и рекомендаций по улучшению |
| С-10.5 | Внутренний аудит ИСМ в соответствии с требованиями стандартов: ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021); ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016); ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента - построение интегрированных систем менеджмента - системы менеджмента качества организаций на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Аудит СМК - стандартизация вопросов ядерной безопасности. - аудит культуры ядерной безопасности - системы экологического менеджмента на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Аудит СЭМ - системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Аудит СУОТ - действия в отношении рисков и возможностей в организации при внедрении и аудите систем менеджмента - руководящие указания по аудиту систем менеджмента - несоответствия и корректирующие действия по ним. |
| С-10.6 | ГОСТ Р ИСО 19443-2020. Специальные требования по применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента - модели построения интегрированных систем менеджмента организаций - создание и внедрение систем менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020 - внедрение в деятельность организаций строительного комплекса атомной отрасли специальных требований ГОСТ Р ИСО 19443-2020 по применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности - действия в отношении рисков и возможностей в организации при создании и внедрении систем менеджмента - руководящие указания по аудиту систем менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2022 - несоответствия и корректирующие действия по ним. |
| С-10.7 | Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и осуществления деятельности - оценка соответствия продукции в форме экспертизы технической документации, соответствия продукции в форме испытаний, контроля и приемки - разработка, согласование и приемка по планам качества - оценка соответствия импортной продукции в форме решения о применении импортной продукции и обязательной сертификации и регистрации - оценка соответствия СМ и культуры безопасности в организации - применение ЕОС-Качество при оценке соответствия и управлении несоответствиями |
| С-10.8 | Управление рисками функционирования систем менеджмента организаций строительного комплекса атомной отрасли в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2019 | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - роль международной стандартизации в построении систем менеджмента. - интегрированные системы менеджмента организаций - модели, способы и проблемы интегрирования систем - основные документированные процессы, подлежащие управлению в рамках ИСМ на основе стандартов структуры высокого уровня - современные концепции и понятия риска - особенности проявления риска на практике - стандарты ИСО структуры высокого уровня. Системы менеджмента организаций на основе требований стандартов СВУ. - особенности внедрения, объекты, процессы и элементы управления по ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 - особенности разработки и внедрения Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 - управление экологическими рисками. Формирование реестра значимых рисков СЭМ. Проведение мероприятий по минимизации рисков - риски, связанные с аудиторской деятельностью в рамках ИСМ - системы менеджмента качества (СМК) на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Объект управления, структура и содержание стандарта. Политика и цели в области качества. Основные принципы, процессы и элементы управления, распределение ответственности. Значимые риски производственной деятельности, подлежащие управлению в СМК |
| С-10.9 | Менеджер по качеству. Разработка, внедрение и подготовка к сертификации СМК на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2020 | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - системы менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня: ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Структура и содержание стандартов на системы менеджмента - требования ГОСТ РВ 0015–002–2020 относительно требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Особенности внедрения процессного подхода при выполнении работ оборонного назначения. Проведение анализа рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла - интегрированные системы менеджмента организаций - различные модели и принципы построения, возможные конфликты систем при интегрировании - аудит ИСМ как процедура постоянного улучшения ее результативности. Требования к проведению аудита ГОСТ РВ 0015–002–2020. Структура и содержание стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» - требования, предъявляемые к внутренним аудиторам по личным и профессиональным качествам: квалификации, технике и психологии общения |
| С-10.10 | Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–20203 | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - структура, содержание и область применения стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020 применительно к деятельности организаций в сфере обороны и безопасности государства. Требования к Руководству по качеству. Ответственность и обязанности высшего руководства, представителя высшего руководства по СМК и персонала организаций-участниц Гособоронзаказа - требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к личным и профессиональным качествам аудиторов по профессионально-этическим качествам, квалификации, технике и психологии общения, другим критериям - права и обязанности аудиторов, методы и приемы работы аудиторов. Компетентность аудиторов, выявление потребности в обучении аудиторов и оценка его результативности - понятие о рисках, управление рисками в СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2019 - источники рисков и их последствия. PESTLE, LOTO и SWOT методы анализа рисков, вероятности их возникновения потенциальная сила последствий при реализации риска. Стратегия управления рисками. Риск-менеджмент в соответствии с ГОСТ РВ 0015–002 - несоответствия и корректирующие действия по ним - решение практических задач аудита - практика идентификации и оформления несоответствий |
| С-10.11 | Особенности положений стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - роль международной стандартизации в создании и внедрении систем менеджмента качества лабораторий - национальная система аккредитации Российской Федерации - нормативно-правовое обеспечение аккредитации и обеспечения единства измерений - система менеджмента качества аккредитованных лабораторий. Порядок построения базовых процессов управления ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019. Внедрение (верификация) методик измерений в деятельность аккредитованной лаборатории Внутренний контроль качества, точность и правильность результатов измерений. Основные процессы и элементы управления в СМК аккредитованной лаборатории. Документация лаборатории - методы идентификации, классификации и оценки рисков, подлежащих рассмотрению в СМК лабораторий - аудит СМК лабораторий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2022 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», как процедура постоянного улучшения ее результативности. Структура и содержание стандарта. Программа и План проведения аудита СМК Лабораторий. Требования, предъявляемые к внутренним аудиторам СМК Лабораторий по личным и профессиональным качествам: квалификации, технике и психологии общения. Документация по результатам аудита СМК Лабораторий. Практика оформления несоответствий несоответствия и корректирующих действий по ним |
| С-11 | Разработка сметной документации на строительные, монтажные, пусконаладочные работы с использованием обновленных сметных нормативов на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - законодательная база составления и применения сметной документации объектов капитального строительства - требования к сметной документации, предъявляемые законодательными нормативно-правовыми актами - методики разработки и применения сметных норм - общие положения методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия - ресурсно-индексный метод расчета. Обзор ФСНБ 2022 - корректировка сметных нормативов. Поправочные коэффициенты. Индексы изменения сметной стоимости строительства - автоматизация сметной документации с использованием ПК «АтомСмета». Работа со справочниками программы. Представление информации в Сметно-нормативной справочной системе. Просмотр сборников. Просмотр ресурсов, ЭСН, общих и тех. частей, состава работ. Принципы работы поисковой системы. Создание, переименование, удаление объекта. - параметры объекта: настройки, пути поиска, описание - практическая работа по созданию сметы, формированию набора работ, вводу объемов работ, формированию лимитированных затрат, работа с ресурсами. - назначение поправок и коэффициентов пересчета, печать проектной сметы, создание актов о приемке выполненных работ (КС-2). Справка выполненных работ (КС-3). - формирование журнала учета выполненных работ КС-6а. Исполнительная смета. Списание материалов (М29). - накладные расходы, сметная прибыль. Временные здания и сооружения, Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Порядок применения. - сводный сметный расчет стоимости строительства |
| С-12 | Оперативное планирование и управление строительным производством на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - нормативная база и техническое регулирование при подготовке, организации и управлению строительством -проект организации работ (ПОС) как раздел ПД. Производственно-технологическая документация. Проект производства работ (ППР), проект производства особо сложных работ (ОСППР). Основные положения по организации монтажных работ на стадии подготовки ПД. -основы календарного планирования, комплексный укрупненный сетевой график строительства и график производства работ. - экономика предприятия и его структурных подразделений, анализ и планирование финансово – экономической деятельности. -оперативное планирование и управление строительным производством - организационный порядок и система оперативного управления строительным производством. Организации, участвующие в сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ). -актуальные проблемы взаимодействия участников строительства -договор строительного подряда, законодательство регулирующее договор строительного подряда. Права, обязанности и ответственность сторон. Сдача и приемка работ. -практический опыт оперативного планирования и управления строительным производством при строительстве объектов использования АЭ и объектах капитального строительства |
| С-13 | Охрана труда и промышленная безопасность на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В программе раскрываются основные вопросы охраны труда в РФ. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья: цели и задачи работодателя по достижению целей в области ОТ. Система управления охраной труда (СУОТ) в организации. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) опасностей. Безопасное проведение работ повышенной опасности. Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Организация оказания первой. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений. Основы пожарной безопасности. |
| С-13.1 | Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда | В программе раскрываются основные вопросы охраны труда в РФ. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья: цели и задачи работодателя по достижению целей в области ОТ. Система управления охраной труда (СУОТ) в организации. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) опасностей. Безопасное проведение работ повышенной опасности. Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Организация оказания первой. |
| С-13.2 | Культура безопасности в строительстве | В программе раскрываются основные вопросы развития культуры безопасности в строительстве, нормативная база МАГАТЭ и РФ; концепция культуры безопасности, регламентированный подход к культуре безопасности на стадии строительства ОИАЭ, процессная модель системы управления безопасностью: поведенческий аудит безопасности и влияние человеческого фактора на уровень травматизма; развитие и обеспечение безопасности; инструменты, позволяющие внедрить культуру безопасности в организации: ГОСТ Р ИСО 45001, концепция «vision zero», методики оценки рисков и т. д. Изучение программы формирует у слушателей понимание важности культуры безопасности в строительстве при выполнении работ на особо опасных и особо сложных объектах. |
| С-13.4.1 | Организация и безопасное проведение работ на высоте | В программе раскрываются основные причины аварийности и несчастных случаев на производстве. Идентификация рисков и опасностей. Работы, выполняемые по наряду-допуску. Требования охраны труда (ОТ), при организации работ с оформлением наряда-допуска. Обязанности работодателя и требования, предъявляемые к работникам, при выполнении работ на высоте. Содержание Плана производства работ на высоте и Технологической карты. Мероприятия по эвакуации и спасению работников. Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств. Требования по ОТ, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам. Требования к рабочим местам на высоте. Леса и их элементы. Средства подмащивания. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Требования по ОТ при применении систем канатного доступа. Требования по ОТ при работах на высоте с применением грузоподъёмных механизмов и устройств, средств малой механизации. Требования по ОТ при работе на высоте в ОЗП. |
| С-13.4.4 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | В программе раскрываются основные вопросы правового регулирования в области промышленной безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Порядок расследования причин аварий на опасных производственных объектах. Экспертиза промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО. Основные сведения о подъемных сооружениях (грузоподъемные краны, вышки, строительные подъемники). Виды и способы строповки грузов. Сигнализация. Безопасная организация работ. Непосредственное подчинение стропальщика, рабочего вышки, рабочего строительного подъемника при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС. Порядок установки ПС различных типов на строительно-монтажных и других участках работ. Порядок подъёма, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. Случаи обязательного присутствия, при производстве работ с ПС, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. Манипуляционные знаки и способ обращения с грузами. Охрана труда, промышленная санитария на предприятии. Обеспечение СИЗ. |
| С-13.5.1 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим | В программе раскрываются основные вопросы организации обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим и основные методики их преподавания. Особенности использования современных педагогических технологий при изучении курса по оказанию первой помощи. Выбор методов изучения учебного материала, индивидуальный подход к обучающимся при разработке содержания задания. Типичные ошибки при обучении оказанию первой помощи. Организация процесса подготовки по оказанию первой помощи. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности. Основные правила вызова скорой медицинской помощи. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении реанимации. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению реанимации. Признаки различных видов наружного кровотечения. Оказание первой помощи при травмах различных частей тела. Оказание психологической поддержки. |
| С-13.6.1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | В программе раскрываются основные вопросы российского экологического законодательства, источников экологического права. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Виды контроля. Государственный экологический контроль (надзор). Практика правоприменения. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. Защита прав субъектов хозяйственной деятельности при осуществлении мероприятий по надзору. Государственный экологический мониторинг, понятие экологической информации, фонды. Управление природопользованием. Изменения в законодательстве. Правовые аспекты осуществления производственного экологического контроля на предприятии. Новые требования к порядку производственного экологического контроля. Нормативна база по охране окружающей среды, применяемая при разработке проектов строительства. Экологическое обоснование строительства. Геоэкологическое обоснование строительства. |
| С-13.6.2 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | В программе раскрываются основные вопросы российского экологического законодательства, источников экологического права. Экологический мониторинг, фонды данных мониторинга. Виды контроля. Государственный экологический контроль (надзор). Практика правоприменения. Риско-ориентированный подход при ГЭН. Постановка на учет объектов негативного воздействия. Административная ответственность. Обеспечение экологической безопасности. Общие требования экологической безопасности к организациям. Внутренние документы. Работа с нормативной документацией в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Требования международного стандарта ИСО 14001. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Требования законодательства, внутренние документы Госкорпорации «Росатом». Оценка воздействия на окружающую среду. Подготовка объектов ГЭЭ. Проект санитарно-защитной зоны предприятия. |
| С-13.6.3 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | В программе раскрываются основные вопросы российского экологического законодательства, источников экологического права. Совершенствование правового регулирования в области охраны окружающей среды. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Регулирование деятельности в области обращения с отходами, реформа 2019 года. Изменение терминологии в области обращения с отходами. Государственный экологический контроль (надзор.) Практика правоприменения. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. Защита прав субъектов хозяйственной деятельности при осуществлении мероприятий по надзору. Изменения в законодательстве. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. Нарушения, часто допускаемые при осуществлении контроля и ответственность. Нормативная база производственного экологического контроля с учетом изменений в законодательстве. Лабораторный контроль. |
| С-13.7.1 | Санитарное законодательство. Порядок разработки программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил. Обеспечение радиационной безопасности и радиационного контроля лицами, работающими с источниками ионизирующего излучения | - Требования ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека -Установление общего порядка обучения и проверки знаний по обеспечению радиационной безопасности и радиационному контролю -Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. |
| С-17 | Экономика, планирование строительного производства и современные методы управления производственными участками объектов капитального строительства, включая ОИАЭ. | - В программе раскрываются основные вопросы: - экономика производственного участка, цеха. -система показателей работы цеха и участка. - издержки производства и пути их снижения. - строительство как центр затрат и финансовой ответственности. - правовые основы трудовых отношений и практика решения трудовых споров. - современные методы мотивации персонала. - оплата и нормирования труда. - новые материалы и ремонтно-восстановительные технологии. - обзор современных технологий производства. |
| С-19.1 | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | В программе раскрываются основные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации: - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. - Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Федеральный государственный пожарный надзор. - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, инженерному оборудованию зданий и сооружений, системам теплоснабжения и отопления. - Система предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования горючей среды. - Системы противопожарной защиты. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях |
| С-19.2 | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | В программе раскрываются основные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации: - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. - Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Федеральный государственный пожарный надзор. - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, инженерному оборудованию зданий и сооружений, системам теплоснабжения и отопления. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны. - Система предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования горючей среды. - Пожарная защита. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Источники противопожарного водоснабжения. |
| С-19.3 | Обучение мерам пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | В программе раскрываются основные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации: - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. - Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Федеральный государственный пожарный надзор. - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, инженерному оборудованию зданий и сооружений, системам теплоснабжения и отопления. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны. - Система предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования горючей среды. - Система противопожарной защиты. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. Общие требования к пожарному оборудованию. Источники противопожарного водоснабжения. - Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1). - Пожарная безопасность опасных производственных объектов. |
| С-19.4 | Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | В программе раскрываются основные вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации: - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, инженерному оборудованию зданий и сооружений, системам теплоснабжения и отопления. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны. - Система противопожарной защиты Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. - Пожарная защита. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Источники противопожарного водоснабжения. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 - Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5). Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. |
| С-20 (Л) | Организация работ в строительстве и производство электромонтажных работ на объектах капитального строительства, включая ОИАЭ | В программе раскрываются следующие вопросы: - организация и проведение работ в электроустановках, а также работ, связанных с монтажом электротехнического оборудования; - организация работ при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок; - состав оборудования и электрические схемы различных электроустановок; - организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках; - безопасные, современные и высокотехнологичные методы проведения электромонтажных работ; - требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при производстве электромонтажных работ; - порядок формирования исполнительной документации по видам работ; - нормативно-правовое регулирование в строительстве; - национальные стандарты, своды правил, регламентирующие производство электромонтажных работ. |
| С-36 | Специалист по организации строительства (на соответствие профессионального стандарта) | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативно-технической документация при производстве строительно-монтажных работ. Градостроительный кодекс. Технические регламенты; - технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Стандарты СРО «Союзатомстрой». Действующее законодательство и нормативно - правовые акты РФ и субъектов РФ в области проектно-строительной деятельности; - материально-техническое обеспечение производства; - оперативное управление; - контроль качества; - подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику; - повышение эффективности производственно-хозяйственной; деятельности при строительстве (ОИАЭ); - руководство работниками на строительном объекте; требования к составу и оформлению исполнительной документации при выполнении строительных работ, монтажа и пусконаладочных работ. |
| С-37 | Развитие ключевых профессиональных компетенций главных инженеров проекта по организации строительства (на соответствие требованиям профессионального стандарта «Главный инженер проекта (специалист по организации строительства)» | Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.04.2022 № 231н. Программа включает следующие модули: Подготовка к строительству объектов капитального строительства: Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности. Управление строительством объектов капитального строительства: Планирование, организация и текущий контроль строительства объекта капитального строительств. Строительный контроль строительства объектов капитального строительства: Требования содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора. Сдача и приемка объектов капитального строительства, частей объекта капитального строительства, этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства и приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства: Организация и контроль подготовки комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации по объекту капитального строительства. |
| С-38 | Развитие ключевых профессиональных компетенций линейного персонала по организации общестроительных работ (на соответствие требованиям квалификационных стандартов: «Мастер (направление деятельности: общестроительные работы», «Прораб (направление деятельности: общестроительные работы), «Начальник участка (направление деятельности: общестроительные работы)») | - В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - понятие компетенций, в соответствии с квалификационными требованиями; - задачи и функции линейного персонала; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке к производству строительных работ; - функции/компетенции линейного руководителя по материально-техническому обеспечению производства; - функции/компетенции линейного руководителя по оперативному управлению; - функции/компетенции линейного руководителя по контролю качества; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке результатов строительных работ к сдаче заказчику; - функции/компетенции линейного руководителя по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве (ОИАЭ); - функции/компетенции линейного руководителя по обеспечение соблюдения правил и норм по ОТ, ПБ, ЭБ, ООС; функции/компетенции линейного руководителя по руководству работниками на строительном объекте, в соответствии с выполняемыми работами.. |
| С-39 | Развитие ключевых профессиональных компетенций линейного персонала по организации тепломонтажных работ (на соответствие требованиям квалификационных стандартов: «Мастер (направление деятельности: тепломонтажные работы», «Прораб (направление деятельности: тепломонтажные работы), «Начальник участка (направление деятельности тепломонтажные работы)») | В программе раскрываются основные вопросы, связанные с понятием компетенция, согласно квалификационным требованиям: - задачи и функции линейного персонала; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке к производству монтажно-строительных работ; - функции/компетенции линейного руководителя по материально-техническому обеспечению производства; - функции/компетенции линейного руководителя по оперативному управлению; - функции/компетенции линейного руководителя по контролю качества; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке результатов строительно-монтажных работ к сдаче заказчику; - функции/компетенции линейного руководителя по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве капитальных объектов, включая ОИАЭ; |
| С-40 | Развитие ключевых профессиональных компетенций линейного персонала по организации электромонтажных работ (на соответствие требованиям квалификационных стандартов: «Мастер (направление деятельности: электромонтажные работы», «Прораб (направление деятельности: электромонтажные работы), «Начальник участка (направление деятельности: электромонтажные работы)») | В программе раскрываются основные вопросы: -понятие компетенций, в соответствии с квалификационными требованиями; - задачи и функции линейного персонала; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке к производству строительных работ; - функции/компетенции линейного руководителя по материально-техническому обеспечению производства; - функции/компетенции линейного руководителя по оперативному управлению; - функции/компетенции линейного руководителя по контролю качества; - функции/компетенции линейного руководителя по подготовке результатов строительных работ к сдаче заказчику; - функции/компетенции линейного руководителя по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве (ОИАЭ); - функции/компетенции линейного руководителя по обеспечение соблюдения правил и норм по ОТ, ПБ, ЭБ, ООС; - функции/компетенции линейного руководителя по руководству работниками на строительном объекте, в соответствии с выполняемыми работами. |
| С-41 | Подготовка специалистов по организации и производству общестроительных работ на объектах использования атомной энергии | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - требования нормативно-технической документация при производстве строительно-монтажных работ. - действующее законодательство и нормативно - правовые акты РФ и субъектов РФ в области проектно-строительной деятельности; - развитие навыков организации и управления строительным производством; - применение современных строительных технологий, повышающих качество строительных работ; - проведение операционного контроля; - подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику; - руководство работниками на строительном объекте; требования к составу и оформлению исполнительной документации при выполнении строительных работ, монтажа и пусконаладочных работ. |
| С-42 | «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» | В программе раскрываются основные вопросы, связанные с технической эксплуатацией зданий и сооружений: - Нормативно-техническая документация по эксплуатации промышленных объектов. Технические регламенты. Национальные стандарты. Своды правил. Профессиональные стандарты: назначение, Основные положения. Трудовые функции. Знания и умения сотрудников службы эксплуатации. - Основные требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений Требования к зданиям и сооружениям нормативных документов в области использованию атомной энергии, промышленной безопасности, технических регламентов. - Документация по эксплуатации промышленного объекта. Журналы регистрации неисправностей. - Классификация зданий и сооружений. Эксплуатационные свойства зданий и сооружений. - Входной контроль оборудования и материалов. Контроль за состоянием зданий и сооружений. Классификация аварий и аварийных ситуаций. Формирование комиссии по расследованию. Аварии на эксплуатируемых объектах. Причины аварий. Наиболее распространённые аварии на объектах их причины и способы предотвращения. - Специализированные технические обследования. Техническое задание на обследование. Программа обследования. Обеспечение проведения обследования. Приемка отчета по результатам. - Организация и планирование ремонтов несущих конструкций и общестроительных инженерных сетей, правила содержания территории, помывка дорог с твердым покрытием, осмотры ливневой канализации. Кровли. - Нормативные документы по устройству, пуску, наладке, эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем тепло и холодоснабжения. Безопасность при эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодо- и теплоснабжения. - Классификация и эксплуатационные требования. Общие сведения о системах отопления |
| С-43 | Информационное моделирование (ТИМ) | В данной программе рассматриваются следующие вопросы: - информационное моделирование. Влияние информационного моделирования на процессы управления - законодательство и стандартизация в области информационного моделирования - инженерные изыскания и проектирование с применением информационного моделирования - управление строительством с применением информационного моделирования - строительный контроль с применением информационного моделирования |